CHECKLIST DE VÉRIFICATION D'EXTINCTEUR Contrôle périodique de sécurité incendie

| NOM DU SITE / BÂTIMENT | EMPLACEMENT DE L'EXTINCTEUR |
| --- | --- |
| N° D'IDENTIFICATION | TYPE D'EXTINCTEUR |
| DATE DE VÉRIFICATION | NOM DU VÉRIFICATEUR |

POINTS DE CONTRÔLE

| 01 | Accessibilité et emplacement • L'extincteur est-il facilement accessible, sans obstruction ? • Est-il situé à l'emplacement désigné et signalé ? • La hauteur de fixation est-elle conforme (support mural, socle) ? | ☐ |
| --- | --- | --- |

| 02 | Signalisation • Le panneau / pictogramme signalant l'extincteur est-il visible et en bon état ? | ☐ |
| --- | --- | --- |

| 03 | État extérieur de l'appareil • Absence de corrosion, rouille, bosses ou fuites visibles ? • La peinture / l'étiquette est-elle lisible et non endommagée ? | ☐ |
| --- | --- | --- |

| 04 | Manomètre (pression) • L'aiguille est-elle dans la zone verte (pression correcte) ? | ☐ |
| --- | --- | --- |

| 05 | Goupille de sécurité et scellé • La goupille est-elle en place et le plomb / scellé intact (non utilisé) ? | ☐ |
| --- | --- | --- |

| 06 | Tuyau et poignée • Le tuyau (si présent) est-il intact, non fissuré, non obstrué ? • La poignée / gâchette fonctionne-t-elle librement ? | ☐ |
| --- | --- | --- |

| 07 | Poids / niveau de charge • Le poids correspond-il à la charge nominale indiquée (pour CO2 notamment) ? | ☐ |
| --- | --- | --- |

| 08 | Étiquette d'instructions • Le mode d'emploi est-il lisible et présent sur l'appareil ? | ☐ |
| --- | --- | --- |

| 09 | Date de dernière inspection / maintenance • La date du dernier contrôle réglementaire est-elle inscrite et à jour ? • La date de la prochaine maintenance / révision est-elle indiquée ? | ☐ |
| --- | --- | --- |

| 10 | Fiche de contrôle / carte d'inspection • La fiche de suivi accrochée à l'extincteur est-elle remplie et à jour ? | ☐ |
| --- | --- | --- |

RÉSULTAT GLOBAL ☐ Conforme ☐ Non conforme Actions correctives à entreprendre :